## Blad1
| Fastighet: | Skolnamn/förskoleadress
| Projekt: | Ombyggnad hus A | [7 empty] | APPARATFÖRTECKNING RÖRSYSTEM
| Datum: | 2023-05-08 | [7 empty] | STATUS: MALL
BETECKNING [inkl. system] | BENÄMNING | FABRIKAT | TYP | RSK-nummer | STORLEK | DIMENSION | PLACERING [Rumsnr.] | Pumptryck (Pa) proj. | Pumptryck (Pa) uppmätt | KOMMENTAR
Rörsystem
KV01-MF41 | Flödesmätare kallvatten | Armatec
VV01-VVX1 | Värmeväxlare VV01 | Armatec | AT8472 |  | 110 Kw |  | A321
VV01-SV11 | Styrventil Fjärrvärme | Armatec
VV01-SV81 | Blandningsventil tappvarmvatten
VV01-P1 | Pump varmvattencirkulation
VV01-MF41 | Flödesmätare varmvatten
VS01-VVX1 | Värmeväxlare VS01 | Armatec | AT8472 |  | 40 Kw |  | A321
VS01-SV11 | Styrventil Fjärrvärme
VS01-P1 | Pump ventilationskrets | Wilo | [6 empty] | 35 kPa
VS01-MF41 | Flödesmätare ventilationskrets | Armatec
VS01-EXP1 | Expansionskärl | Armatec | AT 8300
VS01-SHG1 | Shuntgrupp | TTM | Shuntopac U20 V 05 SABO
VS02-VVX1 | Värmeväxlare VS02 | Armatec | AT8472 |  | 40 Kw |  | A321
VS02-SV11 | Styrventil Fjärrvärme
VS02-P1 | Pump radiatorkrets | [7 empty] | 40 kPa
VS02-MF41 | Flödesmätare radiatorkrets
VS01-EXP1 | Expansionskärl | Armatec | AT 8300
VS01-SHG1 | Shuntgrupp | TTM | Shuntopac U20 V 05 SABO