## Blad1
| Fastighet: |  | Skolnamn/förskoleadress
| Projekt: |  | Ombyggnad hus A | [6 empty] | VENTILFÖRTECKNING RÖRSYSTEM
| Datum: |  | 2023-05-08 | [6 empty] | STATUS:
BETECKNING [inkl. system] | BENÄMNING | BETJÄNAR | FABRIKAT | TYP | DIMENSION | Inställningsvärde | Flöde (l/s) proj | Flöde (l/s) uppmätt | Tillgängligt Tryck (kPa) Uppmätt | Tryckfall (Pa) | PLACERING [Rumsnr.] | KOMMENTAR
VV01
VV01-AV1 | Avstängningsventil | Hus A plan 100 | [8 empty] | A906
VV01-RV1 | Reglerventil | Hus A plan 100 | TA | STAD | 15 | 2 | 0.2 | 0.2 | 25 |  | A906
KV01
KV01-AV1 | Avstängningsventil | Hus A plan 100 | ARMATEC | 2310 | [6 empty] | A906
VS01
VS01-AV1 | Avstängningsventil | Hus A plan 100 | [8 empty] | A906
VS01-RV1 | Reglerventil | Hus A plan 100 | TA | STAD | 15 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 15 |  | A906
VS02
VS01-AV1 | Avstängningsventil | Hus A plan 100 | [8 empty] | A906
VS01-RV1 | Reglerventil | Hus A plan 100 | TA | STAD | 15 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 15 |  | A906