SF-DK-PG11. Funktion enligt XXXX-DK-PG11. Pumpgrop.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Pumpgropens systemutförande och inkoppling. |
| B | Funktioner pumpgrop. |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PG11-GL61 |  |  |
|  | PG11-P1 |  |  |
|  | PG11-P2 |  |  |
|  | PG11-C1P1/P2 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-PG11 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning PG11 |  |  |
|  | Styrning pumpar Pump P1 och pump P2 styrs till drift via automatikskåp (C1P1/P2). |  |  |
|  | Skydd PG11 |  |  |
|  | Nivågivare Vid hög nivå i pumpgrop utgår larm enligt larmlista. |  |  |
|  | Automatikskåp Automatikskåp C1P1/P2 avger summalarm vid fel på anläggningen. |  |  |