Systemintegration SISABOnline	Checklista Integrerad anläggning

| Projekt: |  |  |  |  |  | Integrerade system | Anmärkning/kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Systemintegratör: |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet | Klart |  | Anmärkning |  |  |  |  |
|  | Ja | Nej |  |  |  |  |  |
| Funktionsbilder enl. underlag |  |  |  |  |  |  |  |
| Signaler konfigurerade och testade |  |  |  |  |  |  |  |
| Alla larm konfigurerade och aktiverade |  |  |  |  |  |  |  |
| Alla energimätare är anslutna och testade |  |  |  |  |  |  |  |
| Alla loggar konfigurerade och startade |  |  |  |  |  |  |  |
| Tillståndet ”Integrerad anläggning” uppfyllt |  |  |  |  |  |  |  |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………                                                                                       Mer information på sid. 2

Namn och företag

Energiuppföljning, en viktig del i fastighetens miljöcertifiering

Uppföljning sker av byggnadens energiprestanda för följande energiposter: Värme, Ventilation, Tappvarmvatten, Fastighetsel
samt eventuell tillförd elenergi till värmepump.

| Integrerade mätare (Namn i SOl) | Enhet ¹ | Värde vid avprovning ² |  | Kvalitets-säkrad | Energipost | Datum för start av export³ | Anmärkning/ Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lokalt | SOl |  |  |  |  |

¹ Energivärdet

² Energi för energimätare och volym för flödesmätare

³ All loggdata ska vara korrekt, felaktiga mätare exporteras ej.