Ändrings-PM							2024-06-04

Kravställande teknikdokument

Driftkort

0123-DK-AS-Axxx

- 2 st belsysningstidkanaler, BL 3 samt BL 4 tillkommer. Betjäningsområde för alla belysningstidkanaler, BL 1 – BL 4 specificeras.

- Larm för värmeslinga i frys tillkommer.

- Larm för öppen brandgaslucka har bytt beteckning

0123-DK--VPU01

- VPU01-GT11 utgår.

- VPU01-GT41 ansluts inte längre till VPU01, givaren inkopplas till DUC/PLC.

- En mindre textanpassning under STYRNING samt Värmepump och Värmepump/VS01

0123-DK—SOLC11

- Ljusgivare utgår.