INNEHÅLLSFÖRTECKNING DRIFTKORT VS

| Driftkort | Användningsområde | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 0123-DK-UC01 | Fjärrvärmeundercentral |  |
| 0123-DK-UC01_VPU01 | Fjärrvärmeundercentral tillsammans med värmepump med borrhål | Val av inkopplingsprincip ska ske tillsammans med teknikspecialisterna innan projektering. |
| 0123-DK-UC01_VPU02 | Fjärrvärmeundercentral tillsammans med värmepump med borrhål | Val av inkopplingsprincip ska ske tillsammans med teknikspecialisterna innan projektering. |
| 0123-DK-VPU01 | Värmepump med borrhål | Inkoppling av kökskyla och frikyla för ventilationsbatterier utreds i varje projekt. |
| 0123-DK-VPU02 | Värmepump luft/vatten |  |
| 0123-DK-VS11-31 | Radiatorshuntar |  |
| 0123-DK-MV11 | Markvärme entré |  |
| 0123-DK-PG11 | Pumpgrop |  |
| 0123-DK-KB01 | Köldbärarkrets med borrhål (utan VPU) |  |
| 0123-DK-VVB1 | Varmvattenberedare | Används i befintliga förskolor där styrutrustningen byts men inte varmvattenproduktionen. |