SYSTEM 0123-PG11

Placering:			PG11	Axxx Undercentral, plan 900 hus A.

AS_Axxx	Axxx Undercentral, plan 900 hus A.

Betjänar:	   	Spillvatten undercentral.

Apparatskåp:		0123-AS_Axxx

DUC/PLC:			0123AxxxDxxx

STYRNING

Styrning pumpar

##### Pump P1 och pump P2 styrs till drift via automatikskåp (C1P1/P2).

SKYDD

Nivågivare

##### Vid hög nivå i pumpgrop utgår larm enligt larmlista.

Automatikskåp

##### Automatikskåp C1P1/P2 avger summalarm vid fel på anläggningen.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio |  |  | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL61_L | A | 17 |  |  | 10 min. | Hög nivå pumpgrop |
| SL | B | 20 |  |  | 10 min. | Summalarm automatikskåp |