INNEHÅLLSFÖRTECKNING DRIFTKORT LUFTBEHANDLING

| Driftkort | Användningsområde | Återvinning | Batterityp | Kyla | Brandskyddslösning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123-DK-LB11 | Allmänna utrymmen | Roterande | Vätskekopplat | Nej | Fläktar i drift |
| 0123-DK-LB12 | Kök | Batteri | Vätskekopplat | Nej | Nej |
| 0123-DK-LB13 | Matsal och allmänna utrymmen | Roterande | Vätskekopplat | Nej | Brandspjäll |
| 0123-DK-LB14 | Allmänna utrymmen | Korsström | Vätskekopplat | Nej | Brandspjäll |
| 0123-DK-LB15 | Aula | Roterande | Vätskekopplat | Nej | Nej |
| 0123-DK-LB16 | Allmänna utrymmen | Roterande | Vätskekopplat | Ja | Brandspjäll |
| 0123-DK-LB17 | Allmänna utrymmen | Roterande | El | Nej | Brandspjäll |
| 0123-DK-LB18 | Allmänna utrymmen | Roterande | Kombi | Ja | Brandspjäll |
| 0123-DK-LB21 | Gymnastik | Roterande | Vätskekopplat | Nej | Nej |
| 0123-DK-LB31 | Allmänna utrymmen samt kök | Roterande | El | Nej | Brandspjäll |
| 0123-DK-LB32 | Allmänna utrymmen samt kök | Roterande | Vätskekopplat | Nej | Brandspjäll |
| 0123-DK-LB33 | Aggregat med inbyggd styr | Roterande | Vätskekopplat | Ja | Brandspjäll |
| 0123-DK-CA11 | Kyl- och frysrumsväggar |  |  |  |  |
| 0123-DK-CA12 | Entré |  |  |  |  |
| 0123-DK-FA11 | Elcentral/UC |  |  |  |  |
| 0123-DK-FA12 | Soprum/hissmskrum |  |  |  |  |
| 0123-DK-FA13 | Keramikrum |  |  |  |  |
| 0123-DK-FA14 | Dragskåp och giftskåp |  |  |  |  |
| 0123-DK-FA15 | Ventilerat golv |  |  |  |  |
| 0123-DK-FA16 | Svets-/lödrum |  |  |  |  |
| 0123-DK-ST21_ST22 | Gemensam av- och uteluftskanal | Förs in på annat driftkort | Förs in på annat driftkort | Förs in på annat driftkort | Förs in på annat driftkort |
| 0123-DK-TF1/TF2_FF1/FF2 | Aggregat med dubbla fläktar | Förs in på annat driftkort | Förs in på annat driftkort | Förs in på annat driftkort | Förs in på annat driftkort |