Protokoll Samrådsmöte med anvisningsansvarig Styr- och Övervakning på SISAB

Mötesnummer: 1

2025-11-25

Projektnamn: Se Antura startsida under projektfakta.

Projektnummer: Se Antura startsida under projektfakta.

Diarienummer: Se Antura startsida under egenskaper.

Fastighetsbeteckning: Se Antura startsida under egenskaper.

Kontraktsnummer: Se Antura startsida under egenskaper.

Närvarande

| Namn | Roll | Företag |  | Signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mats Carlqvist | Anvisningsansvarig |  | SISAB | MCA |
|  | Ramavtalad projektör Styr- och övervakning. |  |  |  |
|  | Projektansvarig (PA) |  |  |  |
|  | Projekteringsledare (PL) |  |  |  |

Distribueras till de närvarande samt till

| Namn | Roll | Företag | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |

OBS!
Projektör ska vara väl inläst i SISAB,s projekteringsanvisningar för styr och övervakningssystem innan samrådet.

Information om detta samrådsprotokoll.

Låt kursiv text i blått står kvar samt rubriker i svart.

Fyll på med egen svarstext under kursiv SISAB blåa text.

Konsult skriver i svart ej kursiv text.

Under kolumn ”kolumnsvar” finns förvalda valsrutor.  Välj förvalt eller skriv eget.

Under kolumn ”Ansvar/klart” anges endast signatur om punkt måste tilldelas någon för vidare behandling till nästa möte etc. Ramavtalad projektör har ansvar för protokollet och behöver inte ange sin signatur om man inte ska ta vidare detta till nästa möte. Ändra till klart när fråganställningen löst sig.

All röd text som inte nyttjas ändras eller tas bort.

| Punkt | Ärende |  |  | Kolumnsvar | Ansvar/klart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detta möte är ett inledande möte över specifika frågeställningar? Eventuell fritext Därav är bara punkt 1-x redovisat i detta protokoll. |  |  | Nej |  |
| 1 | Nästa möte Eventuell fritext |  |  | Ej behov |  |
| 2 | Föregående protokoll Eventuell fritext |  |  | Ej relevant |  |
| 3 | Orientering i projektet |  |  |  |  |
|  | Projektet går ut på? Fritext |  |  | Info |  |
|  | Projektet är i skede: |  | Skriv eget eller välj skede | Info |  |
|  | Nedan ange namn på person Projektansvarig (PA): Se första sidan eller fritext Projekteringsledare PL): Se första sidan eller fritext Övriga som behöver nämnas: Eventuell fritext |  |  | Info |  |
|  | Tidigare skeden, samt om annat konsultföretag utför denna? Eventuell fritext |  |  | Info |  |
|  | Vilka handlingar ska styr ta fram enligt lämnad budget? Eventuell fritext |  |  | Info |  |
|  | Är bedömning att budgeterade handlingar räcker för att utföra kommande skede eller att entreprenören kan anbudsräkna samt utföra uppdraget enligt SISAB,s krav på ingående handlingar enligt riktlinjerna. Eventuell fritext |  |  | Ja |  |
|  | Om skillnad mot övriga discipliner har jag redogjort i projektet detta till PA eller PL så dom får med sig det vid upphandling. Eventuell fritext |  |  | Ej relevant |  |
| 4 | Projekteringsanvisningar |  |  |  |  |
|  | Övrigt enligt rubrik projekteringsanvisningar som inte tas upp nedan? Eventuell fritext |  |  | Info |  |
|  | Vilka projekteringsanvisningar omfattar detta projekt? Eventuell fritext |  |  | Info |  |
|  | - Projekteringsanvisningar styr version. |  | Fritext version | Info |  |
|  | - BACnet bilaga version |  | Fritext version | Info |  |
|  | - Datum på kravställande teknikdokument |  | Fritext på datum då nerladdning skett. | Info |  |
|  | - Eventuellt övriga handlingar |  | Eventuell fritext | Info |  |
|  | Kommer dom framtag handlingarna följa projekteringsanvisningar och kravställande teknikdokument? Eventuell fritext om nej eller enligt punkt nedan. |  |  | Ja |  |
|  | Orsak till varför inte senaste projekteringsanvisningar har använts? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Behövs separat avvikelserapport skrivas om detta enligt ök med anvisningsansvarig? Eventuell fritext om nej då det räcker med detta protokoll. Skriv här den godkända avvikelsen. 1. 2. 3. osv… |  |  | - |  |
|  | Huvudrubrik på avsteg som behöver fyllas i på SISABs kravportal för godkännande. PDF dokument finns att ladda ner på SISAB hemsida under Mallfiler Avsteg. - Eventuell svarstext - Osv.. |  |  | Info |  |
|  | Förslag till avstegsbeslut ska delges PA och PL. Är detta gjort? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Om jag måste skriva en avvikelserapport så kommer jag som ansvarig för protokollet att utföra detta samt bevaka att den blir godkänd. Eventuell fritext |  |  | Ja |  |
|  | Vet jag att andra projektörer för andra discipliner har avvikelser som i sin tur påverkar styrs riktlinjer? Eventuell ja! Fritext om dess konsekvens avseende styrs riktlinjer. |  |  | Nej |  |
| 5 | Egenkontroll Eventuell fritext |  |  | Ej relevant |  |
|  | Jag kommer lämna egenkontroll, checklista i samband med utskicket i detta projekt och lägga ut det på Antura. Eventuell fritext |  |  | Ja |  |
| 6 | Övriga förutsättningar (i detta skede) |  |  | - |  |
|  | Utförda inventeringar av system etc. Eventuell fritext |  |  | Ej behov |  |
|  | Har man säkerställt att nätverk etc. kommer kunna kommunicera med befintliga DUC/PLC:er etc. i anläggningen efter eller under projektets produktionsfas? Observera att detta kan beröra andra hus eller andra system som efter/under ombyggnad eller nybyggnad måste anslutas till det befintliga eller nya TLAN:et Eventuell fritext om nej samt dess konsekvens. |  |  | Ja |  |
|  | Status övriga installationer, avgränsning enligt uppdrag (gäller ej nybyggnad): Bedöms projektet/uppdraget ha rätt omfattning avhängigt utförda inventeringar? Eventuell fritext |  |  | Ja |  |
|  | Kommer det behövas några provisorier? Eventuell fritext |  |  | Nej |  |
| 7 | Brandfunktioner (i detta skede) Eventuell fritext. |  |  | - |  |
|  | Har jag som styrprojektör tagit del av gällande branddokumentation och arbetet in den i beskrivning? Eventuell fritext. Saknas? |  |  | - |  |
|  | Den är daterad: | 2025-xx-xx |  | Info |  |
|  | Finns det ett eller kommer det finnas ett centralt brandlarm installerat? Eventuell fritext |  |  | Ja |  |
|  | Även kommer eller har arbetet in den i beskrivningen ? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av med el om gränsdragningar brand? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Rökdetektorer i kanal ska om möjligt undvikas. Har eller kommer det ändå behövas i detta projekt för att uppnå kraven? Eventuell fritext |  |  | Nej |  |
|  | Motionering, styrning, övervakning av brand/brandgasspjäll samt eventuella tryckavlastningsspjäll måste utföras. Är det tänkt i utförande kommunikation med BACnet? Eventuell fritext |  |  | Nej |  |
|  | eller hårdtrådat. Eventuell fritext |  |  | Nej |  |
|  | eller annat sätt? Eventuell fritext samt eventuell avvikelse. |  |  | Nej |  |
| 8 | Rörsystem (i detta skede) Eventuell fritext |  |  | Ej relevant |  |
|  | Har rörprojektör tagit fram flödesschema för sina tänkta installationer som styr har haft som underlag för sin projektering? Om nej så skriv orsak om det är relevant i detta skede. Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Är berörda beteckningar för system och komponenter avstämda med rörprojektör samt utförda enligt SISABs beteckningsbilaga? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Finns andra system som inte framgår av något flödesschema rör. Exempelvis pumpsautomatik, golvvärme, entrévärme, rumsregleringar etc. Jag har tagit upp frågeställningen med rörprojektör? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har du eller kommer du att samordna i separat möte/n med rörprojektör gällande system, funktioner samt produktval? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Finns prefabricerade enheter/sammansatta enheter som exempelvis pumpautomatiklåda, avgasutrusning, expansionskärl, som har inbyggd styr? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har kommunikationen i så fall mellan enhet och styrs system samordnats och föreskrivits? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har gränsdragning stämts mellan disciplinerna och kommer dom bli redogjorda i respektive handlingar? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av styrs apparatskåpsplacering samt storlek med rörprojektör så att ryggningsavstånd samt krockar inte kan uppstår. Eventuell fritext |  |  | - |  |
| 9 | Kökskyla (i detta skede) Eventuell fritext |  |  | Ej relevant |  |
|  | Stämt av med projektör för kökskyla om gränsdragning samt larm på enheter. Stämt av eventuella förreglingar vid hög koncentration gas. Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Finns det kylrum eller frysrum att installera temperaturövervakning med dess givare? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Är berörda beteckningar avstämda samt utförda enligt SISABs beteckningsbilaga? Eventuell fritext |  |  | - |  |
| 10 | Sprinkler (i detta skede) Eventuell fritext |  |  | Ej relevant |  |
|  | Stämt av med projektör för sprinkler om gränsdragning samt larm på enheter. Eventuell fritext |  |  | - |  |
| 11 | Luftbehandlingssystem (i detta skede) Eventuell fritext |  |  | Ej relevant |  |
|  | Har luftprojektör tagit fram flödesschema för sina tänkta installationer som styr har haft som underlag för sin projektering? Om nej så skriv orsak om det är relevant i detta skede. Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Är berörda beteckningar för system och komponenter avstämda med luftprojektör samt utförda enligt SISABs beteckningsbilaga? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Finns andra system som inte framgår av något flödesschema luft. Exempelvis Rumsregleringar, VAV, Lab, Kemikalieaalieskåp, NO-salar, Funktioner i slöjd, hemkunskap, rökgasfläktar, luckor etc. Jag har tagit upp frågeställningen med luftprojektör? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har du eller kommer du att samordna i separat möte/n med luftprojektör gällande system, funktioner samt produktval? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Finns aggregat som har inbyggd styr i aggregat i detta projekt? Har isf. luftprojektör lyft frågan med anvisningsansvarig luft och fått den godkänd? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har gränsdragning stämts mellan disciplinerna och kommer bli redogjorda i respektive handlingar? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av styrs apparatskåpsplacering samt storlek med luftprojektör så att ryggningsavstånd samt krockar inte kan uppstår. Eventuell fritext |  |  | - |  |
| 12 | Elsystem (i detta skede) Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har elprojektör tagit fram huvudledningsschema för sina tänkta installationer som styr stämt av kraftmatningar till apparatskåpen? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av med ansvarig elprojektör styrs behov av övriga elmatningar, Behov dataanslutningar, adressenheter brand, skalskyddssignal (endast förskolor)? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av med elprojektör om utnyttjande av els kanalisation samt kontrolljustering av trånga sektorer och eventuella fasta undertak? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av med ansvarig elprojektör om röklucka/or samt dess funktion samt larm? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Är berörda beteckningar för mediamätare etc. avstämda med elprojektör samt utförda enligt SISABs beteckningsbilaga? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har man eller kommer man samordna i separat möte med elprojektör av system samt produktval? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har gränsdragning stämts mellan disciplinerna och kommer bli redogjorda i respektive handlingar? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av med ansvarig elprojektör om elmätare, placering, Produktval med BACnet utförande samt dess gränsdragning? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av ellarmer med ansvarig elprojektör samt dess gränsdragning? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämt av belysningsstyrningar med tidkanal samt med eventuellt ljusgivare avseende benämning samt funktion samt dess gränsdragning? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Är gränsdragning för solcellsanläggning avstämt med ansvarig elprojektör? Avser busskommunikation med BACnet, Larm som vid växelriktarfel, överspänning eller isolationsfel. Eventuell fritext |  |  | - |  |
| 13 | Apparatskåp (i detta skede) Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har man fått med kravställningar i handlingarna gällande riktlinjer samt ryggningsavstånd för skåp etc.? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Kommer endast nya apparatskåp projekteras? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Kan kablage behållas om skåp byts ut? Är detta isf. beskrivet i handlingarna? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Finns tillräcklig plats i befintligt skåp för tillbyggnaden? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Finns tillräcklig för kompletteringar eller nya I/O moduler där DUC/PLC kan behållas. Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Är din bedömning att skåp är i sådant skicka att det kan behållas efter ombyggnad/tillbyggnad? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Skåp ska ha fungerande led-belysning samt jordfelsbrytare/personskyddsautomat. Behov av komplettering vid ombyggnad? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Stämmer beteckning för apparatskåp med rumsnummer på A-ritning? Eventuell fritext |  |  | - |  |
|  | Har jag som projektör säkerställt att system kopplas till närmsta skåp eller mest säkerställda för att uppnå funktion? Eventuell fritext |  |  | - |  |
| 14 | Övriga frågor |  |  |  |  |

Vid protokollet:

XxXx