Protokoll Samrådsmöte med anvisningsansvarig på SISAB.
Berörda anvisningar: VVS, kyla, byggnadssimulering och märksystem.

Mötesnummer: X  2026-xx-xx

Mötesnummer: X  2026-xx-xx

Projektnamn:x Skola, populärnamn: x

Kontraktsnummer - Projektnummer: x

Fastighetsbeteckning: x

Närvarande

| Namn | Roll | Företag |
| --- | --- | --- |
| Magnus Härdling | Specialist och Anvisningsansvarig | SISAB |
| Oskar Edqvist | Specialist och Anvisningsansvarig | SISAB |
| X | Konsult | X |
| X | Projektledare | X |
| X | Projekteringsledare | X |

Distribueras till de närvarande samt till

| Namn | Roll | Företag |
| --- | --- | --- |
| X | Projektansvarig | X |

Förklaringar till protokoll mall:
Låt kursiv text i blått står kvar.
Konsult skriver i svart ej kursiv text.
Fyll på med egen svarstext under kursiv Sisab text.
Om fråga ej är aktuell för projektet sätt ”X” i ruta ”Ej aktuellt”.
Info från olika möte separeras med ”Möte 1, Möte 2” osv i den löpande texten.
Då någon komponent anges som ”monteras på befintlig plats”
skriv också om platsen anses vara OK eller om det finns synpunkter på montaget tex för trångt för service samt motiv till varför plats ändå måste användas.
”Ja”, ”Nej” räcker sällan som svar. Det bör förklaras/motiveras vidare.

|  |  | Klar | Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nästa möte |  |  |
|  | x |  |  |
| 2 | Föregående protokoll |  |  |
|  | x |  |  |
| 3 | Orientering i projektet |  |  |
|  | x |  |  |
|  | Vad har initierat uppdraget: (tex nedslag OVK, HG anpassning pga UTBF)? Vad är ert uppdrag? Konsult text: |  |  |
|  | Skede:xxx Tidplan för skedet:xxx Huvudtidplan för projektet: x |  |  |
|  | Nedan ange namn på person Projektägare/förvaltare: x Projektansvarig:x Projektledare:x Projekteringsledare1:x |  |  |
|  | x |  |  |
|  | Vilka handlingar tas fram? |  |  |
|  | x |  |  |
|  | x |  |  |
| 4 | Projekteringsanvisningar |  |  |
|  | Gällande anvisning/-ar för skedet och projektet:xx XX-anvisning utgåva nr:x XX-anvisning utgåva nr:x |  |  |
|  | Följer handlingarna projekteringsanvisningar och kravställande teknikdokument?xx |  |  |
|  | Om nej på ovan fråga, är avsteg dokumenterade och kommunicerade via avstegsblankett med motivering? Information: Avsteg ska alltid diskuteras innan avsteg fylls i, det görs lämpligen i detta forum. Att något enbart blir billigare i produktionsskede är inte ett godkänt motiv för avsteg. Avsteg kan tex behöva göras i befintliga byggnader där det är kostnadsdrivande eller omöjligt att följa P-anvisning. Riskerna som då kan uppstå ska utvärderas och det ska tas fram en lösning hur man på bästa sätt har beaktat dessa risker. Kolumnen klar är till för att klarmarkera att de frågeställningar som formulerats är fullständigt klara. Ev. avsteg presenteras av projekterande konsult:xx Avsteg nrX:xxx Avsteg nrX:xxx Förslag till avstegsbeslut ska delges PA och PL. |  |  |
|  | x |  |  |
| 5 | Egenkontroll |  |  |
|  | Egenkontrollplan/checklista redovisas xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 6 | Övriga förutsättningar |  |  |
|  | Utförda inventeringar av system mm: xxx |  |  |
|  | Status övriga installationer, avgränsning enligt uppdrag (gäller ej nybyggnad): Bedöms projektet/uppdraget ha rätt omfattning avhängigt utförda inventeringar? xxx |  |  |
|  | Granskning: av tredje part, utförd, planerad? (Ej Sisab personal, bör vara fristående konsult/företag som ej är inblandad i projektet. Ange vem som ska granska) Specialister granskar översiktligt så att Sisab kravställningar följs. Detta görs i detta forum samt parallellt med samgranskning. Det innebar att specialister ej medverkar i Blue Beam granskning. Specialist mailar synpunkter direkt till konsult. |  |  |
|  | Möte 1:xxx |  |  |
|  | Möte 2:xxx |  |  |
| 7 | Energi och klimat |  |  |
|  | Klimatberäkning: Behov av kyla? Beaktat värmebölja? Info: Kravställare Inneklimat: Arbetsmiljöverket, folkhälsomyndighet, stadens krav, BBR och miljöbyggnad. Stäm av med förvaltare om det finns några pågående ärende eller klagomål som ska beaktas. |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Energieffektivisering vid större ombyggnader så att köpt energi minskar? xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 8 | Arbetsmiljöfrågor |  |  |
|  | Arbetsplatsens utformning: T.ex. framkomlighet, byte av komponenter UC/Fläktrum Om krav ej uppfylls så har diskussion och godkännande från Bas P inhämtats? |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 9 | Rörsystem |  |  |
|  | Förläggning av rör, åtkomlighet, schakt |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 10 | Tappvattensystem |  |  |
|  | Prognosticerad nyttoavgift: mätarstorlek och förbrukning? |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Säkervatten? |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Risker: legionella, återströmning, temperatur VV/VVC Tex hur påverkas kallvattentemperatur av VS och- VVC-rörs placering? xxx |  |  |
|  | Risker: läckage, utformning av system? Tex finns det vattenanslutna komponenter i rum utan golvbrunn? xxx |  |  |
|  | Systemutformning för avstängning av tappvatten? För Förskola: För Skola: xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 11 | Avloppsvattensystem |  |  |
|  | Dagvatten, se markanvisning och avstämning anvisningsansvarig mark xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | LOD? |  |  |
|  | Spillvatten |  |  |
|  | Fettavskiljare, kombitank matavfall? (Se även rumsbaserade frågor längre ned) |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Placering avluftning? Vid användning av ursprungligt läge, stämt av ev. klagomål. Arbetsmiljö: avstånd för tömning, ev. hinder? |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 12 | Kylsystem (för inneklimat) kökskyla hanteras i punkt 25 |  |  |
|  | Vald systemlösning? |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Se även ”Energi och klimat ovan” xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 13 | Värmesystem |  |  |
|  | Systemval: Förutsättningar: Ekonomiska, tekniska |  |  |
|  | Redovisning systembyggnad, genomgång av schema. Indelning av system: Separering, tryck, auktoritet och temperatur. |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 14 | Apparater i rörsystem |  |  |
|  | Avfallstank*: egen luftningsledning |  |  |
|  | Matavfallskvarnar*: vattenpåfyllning, rör, fall |  |  |
|  | *Se rumsbaserade frågor längre ned |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Ventiler, shuntgrupper |  |  |
|  | Typer (se fråga om system ovan) |  |  |
|  | Shuntar, ventiler placering åtkomlighet |  |  |
|  | Placering/avstånd map styr |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Avluftare och smutsavskiljare |  |  |
|  | Hur löses toppavluftning |  |  |
|  | Avskiljning bundet syre |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxxx |  |  |
|  | Radiatorer |  |  |
|  | Byte eller behåll? (ej aktuellt vid nybygge) Status, teknisk livslängd? (ej aktuellt vi nybygge) |  |  |
|  | Utsatta läge montage, montagehöjd? |  |  |
|  | Info till projekt: Om höjd till fönster är <0,8m så ställs högre krav på glas (ökad kostnad) pga säkerhet (se Projekteringsanvisning glas). |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Tvättställ och tvättrännor |  |  |
|  | Klosetter |  |  |
|  | Diskbänk, tvättbänk, utslagsbackar |  |  |
|  | Blandare och tappventiler |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 15 | Isolering |  |  |
|  | xxx |  |  |
| 16 | Luftbehandlingssystem |  |  |
|  | Systembyggnad generellt, genomgång t.ex. schema |  |  |
|  | Jmf kravställande teknikdokument |  |  |
|  | Luftflöden i enlighet med ”Minimikrav på luftväxling” |  |  |
|  | Förkommer ventilerade golv eller krypgrund? |  |  |
|  | Förekommer Centralutrustningsrum? |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Vid anslutning och eller inkoppling i befintligt system så måste det beaktas att flöde och tryck inte påverkas i befintlig anläggning. Entreprenaden ska alltid mäta tryck och flöde före och efter ingrepp, för att säkerställa att projekterade och befintliga tryck och flöde bibehålls. |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | Personbelastning: Dimensionerande personbelastning ska framgå av A-ritning, säkerställt? Personbelastningen ska vara avstämd med UTBF eller stadsdel. xxx |  |  |
|  | Schakt och huvudkanaler dimensionering. Vad är högsta hastighet? xxx |  |  |
|  | Finns dragskåp? Hur är systemet i så fall utfört? xxx |  |  |
|  | Förekommer giftskåp i prep. Rum? Hur är systemet i så fall utfört? xxx |  |  |
|  | Förekommer torkskåp? Hur är i så fall evakueringsluft ordnad? (Framförallt äldre förskolor och skolor kan ha torkskåp med för lite frånluft. Det är viktigt att detta beaktas och byggs om vid ventilationsrenovering. Anslutes med dragavbrott.) xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |

| 17 | Fläktrum |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vid ombyggnad av lokaler: Vad är status på befintligt aggregat, utbytt tidigare? Fläkttyp, platsbehov? Ombyggnad av aggregat rekommenderas ej Ej byta från sugande till tryckande fläktar. |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | Uteluftintag placering |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
| 18 | Luftbehandlingsaggregat |  |
|  | Typ av aggregat map återvinning* |  |
|  | SFP? |  |
|  | Tillgänglig tryckuppsättning? Är behovet >200Pa Varför? |  |
|  | Tillgänglig tryckuppsättning beräknad, finns marginal? |  |
|  | *Diskussion mha kravställande teknikdokument. |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
| 19 | Komponenter i ventilationssystem |  |
|  | Motorspjäll och brandgasspjäll |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | Luftdon |  |
|  | Typ, |  |
|  | Kök: imkåpor, val av kåptyp (kondens- ock eller fettkåpa)? |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
| 20 | Ventilationskanaler |  |
|  | Inbyggda? Synliga, motiv? Rensbarhet? |  |
|  | Vilken är högsta hastighet i kanalsystem? |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
| 21 | Akustik |  |
|  | Akustikkrav? ljudkrav? Ljudtryck i rum? |  |
|  | xxx |  |
| 21 | Redovisning och beräkning |  |
|  | Hur har små vätskeflöden redovisats? |  |
|  | Vad är det för KVS värde på en radiatorventil för en radiator med liten effekt? |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
| 22 | Märkning och skyltning |  |
|  | Arbeta in tillämpliga delar av Projekteringsanvisning ”märksystem tekniska installationer” i beskrivningen, komplettera med AMA-kod. |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | Har komponenter benämnts i förhållande till vad de betjänar och var de står? |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
| 23 | Samordning med övriga discipliner |  |
|  | Tex: A, Styr, EL, K |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
| 24 | Rumsbaserade frågeställningar |  |
|  | Kök: |  |
|  | Hur många portioner är köket dimensionerat för? |  |
|  | Fettavskiljare |  |
|  | Luftflöde/kvm |  |
|  | Matavfallstank |  |
|  | Status nuvarande maskinpark? Plan för demontering/förvaring/återmontering? |  |
|  | Befintligt kök. Har det tillkommit maskiner över tid utan anpassning av ventilationen? |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | Specialsalar: NO salar, slöjd |  |
|  | Redovisning av lösning för nödduschar och ögonduschar, giftskåp, dragskåp |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | Träslöjd: nöddusch, ögondusch, spånsug, ventilerat gasolskåp, ventilerat lödrum, luftrenande filter i träslöjdssal |  |
|  | xxx |  |
|  | Textilslöjd: mikrofilter för tygdammuppsamling |  |
|  | xxx |  |
|  | Anser ni att något saknas i slöjdsal? Meddela projektet, se även Goda exempel |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | Soprum/källsorteringsrum |  |
|  | Är utrymmet placerat i huvudbyggnad eller egen byggnad? |  |
|  | Är ventilation ansluten till aggregat eller egen fläkt? |  |
|  | Drifttider aggregat beaktade? |  |
|  | Luktspridning beaktad? |  |
|  | Värmeeffektbehov utrymme samordnat mellan Vent och VS? |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
| 25 | Kökskyla |  |
|  | Plats för KMK/gaskylare samordnad med A? Störande ljudalstring beaktad till omgivning? Stomljud? Plats för service och reparation? |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | Är systembyggnad utförd rätt enligt typ: skola eller förskola? (Om oklart Se Projekteringsanvisning) |  |
|  | xxx |  |
|  | Uppfylls redundans i system? dvs uppdelning i olika system (se schema) |  |
|  | xxx |  |
|  | xxx |  |
|  | Finns borrhål? Kan dessa i så fall utnyttjas för kondensorvärme? |  |
|  | xx |  |
|  | xx |  |
|  | Redovisas schema som visar systemindelning och effekter |  |
|  | Kyleffekter stäms av med anvisningsansvarig |  |
|  | Kyleffekter för komponenter, skåp och rum ska tas fram av konsult, får ej delegeras vidare till entreprenör. Detta gäller även vid utredning. |  |
|  | xx |  |
|  | xx |  |
|  | Nödventilation behov? Samordnad med ventilation? |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
|  | Köldmedia, GWP tal |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
| 26 | Återanvända, Återbruka i pågående entreprenad |  |
|  | Om projektet planerar att återanvända eller bibehålla befintliga ventilationskanaler så är det viktigt att de provtrycks i tidigt skede för att säkerställa att de inte läcker för mycket. För komponenter i ventilationssystemet se vidare AMA RA kap BHB.52xx |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
|  | Återanvända, Återbruka via lagerhållning på Sisab |  |
|  | Kommer det att finnas reservdelar? |  |
|  | x |  |
|  | Storlek, transport? |  |
|  | x |  |
|  | Tål produkten att sparas, hur länge? |  |
|  | x |  |
|  | Garanti? |  |
|  | x |  |
|  | Bedömd kostnad/besparing i förhållande till ny produkt |  |
|  | x |  |
|  | När tror man att den kommer återanvändas? |  |
|  | Stora tunga platskrävande material som ej kan återanvändas på plats, kontrollera om det finns möjlighet att spara annars bättre att materialåtervinna dessa. |  |
|  | x |  |
| 27 | Information |  |
|  | Utredningar |  |
|  | Om utredningar innehåller förslag som ej följer projekteringsanvisningar eller kravställande teknikdokument så ska det klart framgå att det är konsultens egna förslag. |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
|  | Beskrivningar |  |
|  | Redovisa att beskrivningen utvisar vilken utgåva av projekteringsanvisning som använts. Det gäller samtliga projekteringsanvisningar även projekteringsanvisning märksystem tekniska installationer. Hänvisa inte till en projekteringsanvisning, påvisa att krav har arbetats in i handling. |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
|  | Redovisa: Mängdade sakvaror för likställda anbud |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
|  | Skyltlista Ska Inte skickas till beställare! |  |
|  | Det ska framgå i beskrivningen hur märkning och skyltning ska utföras. Du skriver att Projekteringsanvisning XX är inarbetad. Skriv INTE ”att projekterings anvisnings XX ska följas.” |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
|  | Filer till Antura |  |
|  | Då Dwg filer läggs in på Antura bifoga även kompletteringsfiler. Tex: EJP, QPD, LIN |  |
|  | xxx |  |
| 27 | Övriga frågor |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
|  | x |  |
|  | x |  |

Vid protokollet:

XxXx

Ange företag om annat än Sisab