UTFÖRANDESPECIFIKATION BRANDLARM

- Allmänt

| ☐ Ny anläggning ☐ Ändring/utökning | Referensnummer eller dylikt: |  | Regelverk/utgåva: |
| --- | --- | --- | --- |
| Anläggningen utförd med krav ställda från: ☐ BFS utgåva: ☐ BBR utgåva: ☐ Försäkringskrav ☐ Egen ambition ☐ AFS | Beskrivning: |  | Användare: |
| Anläggningens namn och adress: |  | Anläggningsägare och adress: |  |

- Övervakningsområde

| ☐ Klass A – Övervakning av hela byggnaden | Beskrivning: |
| --- | --- |
| ☐ Klass B – Fullständig övervakning av brandcell | Beskrivning: |
| ☐ Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar | Beskrivning: |
| ☐ Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen | Beskrivning: |
| ☐ Klass E – Endast manuell aktivering | Beskrivning: |

- Manuell aktivering

| ☐ Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt ☐ Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt | Beskrivning av placering av larmknappar: |
| --- | --- |

- Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem

| ☐ Gasläcksystem | Beskrivning: |
| --- | --- |
| ☐ Vattensprinklersystem | Beskrivning: |
| ☐ Andra typer av brandskyddssystem | Beskrivning av typ av system: |

- Särskilda risker

| ☐ El- och elektronikutrymmen med hög lufthastighet eller hög luftomsättning | Beskrivning: |
| --- | --- |
| ☐ Höglager | Beskrivning: |
| ☐ Fasadövervakning | Beskrivning: |
| ☐ Andra risker att ta hänsyn till | Beskrivning: |

- Larmsignalering							Se bilaga nr:

| ☐ Larm för intern insats | Var och hur ska larmsignal avges: |
| --- | --- |
| ☐ Larm för uppmärksamhet | Var och hur ska larmsignal avges: |
| ☐ Utrymningslarm ☐ Flera täckningsområden finns och redovisas i bilaga: | Täckningsområde: |
| Signaltyp ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502) |  |

- Selektering av utrymningslarm					Se bilaga nr:

| ☐ Larm ska avges i hela byggnaden/anläggningen samtidigt |  |
| --- | --- |
| ☐ Larm ska selekteras enligt följande | Beskrivning: |

- Larmlagring

Inom vilka delar:

Inom vilka tider på dygnet:

Kvitteringstid:

Undersökningstid:

Placering av larmlagringstablåer:

- Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift

☐ 24 timmars drift i normalläge enligt 6.8.5 ☐ 5 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 a) ☐ 2 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 b)

- Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem

Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i:

☐ Styrd funktion

☐ Centralutrustning

Typ av styrutgång (alternativ 1 gäller om inte annat anges specifikt)

Alternativ 1 – Styrutgång utan krav på indikering

Alternativ 2 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats

Alternativ 3 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrfunktionen har

mottagit styrsignalen (kvittens)

☐ Gassläcksystem ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Typ 1 – Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning ☐ Typ 2 – Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning

☐ Vattensprinklersystem ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral ☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

☐ Andra typer av släcksystem ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3

Typ av system:

☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral ☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

☐ Brandgasventilation ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3

Beskrivning:

| ☐ Ventilationsstyrning ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Flera ventilationssystem som ska styras finns och redovisas i bilaga: |  |
| --- | --- |
| System: | Funktionsbeskrivning: |

☐ Branddörrar ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3

Beskrivning:

| ☐ Hissar ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Flera hissar som ska styras finns och redovisas i bilaga: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Styrd hiss nr: | Stannplan: | Alternativt stannplan: |

| Övrigt: ☐ Brandgardin/brandjalusi ☐ Nödbelysning ☐ Elslutbleck ☐ Musikanläggning ☐ Rulltrappor ☐ Annan styrning | ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 | ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 |
| --- | --- | --- |
| Beskrivning: |  |  |

Övrig information styrningar:

- Larmöverföring

| Larmöverföring sker via: ☐ Fast larmnät ☐ Radio/mobilöverföring ☐ Ip-nät | Mottagare av brandsignal och kontaktuppgifter: | Mottagare av felsignal och kontaktuppgifter: |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: | Åtgärd: |

- Skötsel och underhåll	 		Specifika krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven

Beskrivning:

- Medgivna avvikelser		Anläggningen utförs enligt SBF110 med följande medgivna avvikelser

Beskrivning:

- Övrig information

Beskrivning:

- Upprättande av utförandespecifikation

| Specifikation har upprättats av (namn och företag): | Företag: |
| --- | --- |
| Underskrift: | Ort och datum: |

REDOVISNING TÄCKNINGSOMRÅDEN

Täckningsområde:

Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:

Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:

Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:

Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Styrning av ventilationssystem

| System: | Funktionsbeskrivning: |
| --- | --- |

Styrning av hissar

| Styrd hiss nr: | Stannplan: | Alternativt stannplan: |
| --- | --- | --- |